                                     ГОСЭНЕРГОГАЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ   
о соблюдении мер безопасности в зонах проведения работ по ремонту тепловых сетей
         При эксплуатации   тепловых сетей, а также в  период подготовки к работе в осенне-зимний период проводятся работы по замене  тепловых сетей, проведению гидравлических испытаний при которых возможны порывы   и утечки сетевой воды, создающие угрозу провала грунта и безопасности людей. Замена и устранение порывов тепловых сетей  связана с производством земляных работ. При этом  продолжительное время остаются  открытыми  траншеи, которые являются опасными местами для прохожих и особенно детей.   

            Во избежание несчастных случаев и в целях личной безопасности  запрещается:

- спускаться в  открытые тепловые камеры, колодцы, каналы

- находится в непосредственной близости с тепловыми трассами тепловыми камерами  во время проведения на теплосетях гидравлических испытаний

- спускаться и пересекать в необорудованных местах траншеи, каналы, где ведутся работы по прокладке либо  по ремонту тепловых сетей

- приближаться к промоинам , образующимся в местах порывов трубопроводов  ближе, чем на 5 метров

- ходить по трубам, конструкциям и перекрытиям;

- перелезать через трубы надземной прокладки, в местах не оборудованных переходными мостиками;
- крутить задвижки , вентили краны на любых трубопроводах, проникать  в помещения  центральных и индивидуальных тепловых пунктов:
- приближаться к местам, где ведутся работы по ремонту тепловых сетей.
- в  связи с тем , что опасная зона должна быть ограждена  необходимо обращать внимание на предупреждающие запрещающие  предписывающие знаки  безопасности, а в ночное время –на сигнальное освещение. 
    Переходить места раскопок только по оборудованным переходным мостикам.

Чтобы избежать несчастных случаев, взрослым  необходимо проводить разъяснительную работу среди детей об опасности игр в местах производства работ. Не разрешайте детям влезать в раскопанные траншеи и котлованы, открытые тепловые камеры и колодцы.

          Жителям населенных пунктов  необходимо помнить о соблюдении безопасности в случае нахождения  в зоне порыва, ремонта тепловых сетей. Пешеходам и транспорту нельзя приближаться к местам наружных выбросов воды, парений,  размыва и растекания воды. 
      Будьте внимательны не допустите несчастного случая.
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