О готовности теплоисточников Дрибинского района к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов.

В Дрибинском районе подлежат обследованию и получению заключения о готовности котельного оборудования к работе в отопительный период 13 теплоисточников, все котельные находятся на балансе Дрибинского УКП "Жилкомхоз".

Котельные обеспечивают теплоснабжение жилого фонда, объектов здравоохранения, учреждений образования, зданий социально-культурного назначения, административных и производственных помещений, расположенных в г.п.Дрибин и населенных пунктах Дрибинского района.

По состоянию на 01.09.2025 года инспекторами Могилевского областного управления Госпромнадзора обследованы все котельные и выданы заключения о соответствии их требованиям промышленной безопасности и готовности их к работе в осенне-зимний период 2025-2026г.

Главный государственный инспектор

отдела надзора Могилевского ОУ

Платоненко И.И., 80222 76 50 46