Подготовка к отопительному сезону 2025-2026 теплоисточников Дрибинского района

Старшим государственным инспектором Могилевского ОУ Госпромнадзора проведено обследование шести котельных мощностью более 200 киловатт независимо от мощности установленных в них котлов на предмет готовности их к работе в осенне-зимний период 2025-2026г.г. принадлежащих Дрибинскому УКП «Жилкомхоз».

В ходе обследования проверено:

наличие проверки знаний в области промышленной безопасности ответственных лиц;

наличие лицензии на право деятельности в области промышленной безопасности или договора со специализированной организацией;

наличие приказов: о назначении лиц, ответственных безопасную эксплуатацию котельных, о допуске персонала котельной к обслуживанию оборудования котельной;

техническое состояние основного, вспомагательного оборудования котельных, включая исправность резевного оборудования;

проведения в установленные сроки технического диагностирования котлов, отработавших нормативный срок службы, и оценка технического состояния котлов лицом, ответственным за безопасную эксплуатацию котельных;

организация работы с персоналом котельной или персоналом диспетчерского пульта (для котельных работающих в автоматическом режиме) по его действиям при возникновении аварийных ситуаций в котельной.

По результатам мероприятия выявлены нарушения, после устранения которых будет выдано заключение о готовности теплоисточников к эксплуатации в осенне-зимний период 2025/2026 г.г.

Старший государственный инспектор

отдела надзора Могилевского ОУ

Юрченко И.В., 80222 76 50 46