Подготовка к отопительному сезону 2025-2026 теплоисточников Дрибинского района 
[bookmark: _GoBack]Старшим государственным инспектором Могилевского ОУ Госпромнадзора проведено обследование шести котельных мощностью более 200 киловатт независимо от мощности установленных в них котлов на предмет готовности их к работе в осенне-зимний период 2025-2026г.г. принадлежащих Дрибинскому УКП «Жилкомхоз». 
В ходе обследования проверено:
наличие проверки знаний в области промышленной безопасности ответственных лиц;
наличие лицензии на право деятельности в области промышленной безопасности или договора со специализированной организацией;
наличие приказов: о назначении лиц, ответственных безопасную эксплуатацию котельных, о допуске персонала котельной к обслуживанию оборудования котельной;
техническое состояние основного, вспомагательного оборудования котельных, включая исправность резевного оборудования;
проведения в установленные сроки технического диагностирования котлов, отработавших нормативный срок службы, и оценка технического состояния котлов лицом, ответственным за безопасную эксплуатацию котельных;
	организация работы с персоналом котельной или персоналом диспетчерского пульта (для котельных работающих в автоматическом режиме) по его действиям при возникновении аварийных ситуаций в котельной.
	По результатам мероприятия выявлены нарушения, после устранения которых будет выдано заключение о готовности теплоисточников к эксплуатации в осенне-зимний период 2025/2026 г.г.
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