Госпромнадзор информирует о подготовке к новому отопительному сезону

Департаментом по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (Госпромнадзор) с 21.05.2024 начато обследование котельных и контроль за ходом подготовки источников теплоснабжения к работе в осенне-зимний период 2024/2025 года.

В целях получения положительного заключения о готовности котельных, поднадзорных Госпромнадзору к работе в отопительный период инспекторами Могилевского областного управления Госпромнадзора будет проверено:

наличие лицензии на право деятельности в области промышленной безопасности или договора со специализированными организациями на выполнение работ по ремонту и обслуживанию основного и вспомогательного оборудования котельных;

наличие аттестованных и назначенных приказом постоянно-действующей комиссии по проверке знаний, обученных лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов и котельных, обученного обслуживающего персонала, прошедшего проверку знаний, допущенного приказом к обслуживанию оборудования котельной;

выполнение оценки технического состояния и технического освидетельствования котлов в установленные сроки с записью в паспорте (если срок выполнения оценки технического состояния и освидетельствования попадает на отопительный период выполнить эти работы необходимо до предъявления котельной инспектору);

выполнение технического диагностирования котлов, отработавших назначенный срок службы;

оформление технической документации для безопасной эксплуатации котлов (производственные инструкции, инструкции по охране труда, ремонтные журналы котлов и вспомогательного оборудования, графики планово-предупредительных ремонтов основного и вспомогательного оборудования, планы ликвидации возможных аварийных ситуаций);

техническое состояние: котлов, насосов, дымососов, вентиляторов, оборудования докотловой обработки воды, запорной и регулирующей арматуры, тепловой изоляции и окраски трубопроводов, приборов автоматики безопасности, объектов системы газопотребления (для котельных, работающих на газу);

состояние здания и внутренних помещений котельной (завершены ремонтные работы, исправна вентиляция, освещение, отсутствие посторонних предметов).

В соответствии с пунктом 4 Комплекса мероприятий по подготовке организаций Могилевской области к работе в осенне-зимний период 2024/2025, утвержденных 23.04.2024 председателем Могилевского областного исполнительного комитета А.Н.Исаченко, паспорта готовности теплоисточников должны быть оформлены  и зарегистрированы до 01.09.2024.

Главный государственный инспектор

отдела надзора Могилевского ОУ

Ходанович А.П., 80222 76 50 46